Anexa A
la cererea # 48-CARITAS din 06.11.2023
la Termenii si Condițiile de Livrare
Detalii specifice și standarde tehnice

Lotul nr.1
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate		Specificații tehnice oferite
1.	Stetoscop obstetrical	Stetoscop obstetrical din lemn destinat pentru auscultarea sunetelor inimii embrionului în uter
2.	Garou din textile cu fixator pentru maturi	Garou ce servește la întreruperea temporară a circuitului sîngelui / Material - țesut , rezistent la dezinfectare prin utilizarea de produse standard / Fixator din plastic de înaltă calitate / Cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapid / Lungime - min 30mm – max 50 mm
3.	Cuvă de inox	Cuvă reniformă de inox de 22 cm
4.	Paravan medical cu 3 secții cu rotile	Mărimi: dimensiunea perdelei 650*1540mm / Material: folie din PVC cu rama metalică / Mobil, pe rotile
5.	Lampă de examinare	Reflector cu picior cu intensitate mare a luminii, pentru a oferi precizie examinărilor medicale
Garanția			Min. 12 luni / Prezența certificatului de garanție obligatorie
CERTIFICĂRI			Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.2
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate			Specificații tehnice oferite
1.	Seringi standart de / unică folosință cu capacitatea de 2 ml	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. / Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. / Marcate CE. / Parametrii acului: diametrul şi lungimea: / 2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm
		Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
		CERTIFICĂRI		Certificat de origine / Certificate ISO 13485 / Certificate de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 / CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale / Certificat CE pentru produsul ofertat
2.	Seringi standart de / unică folosință cu capacitatea de 5 ml	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. / Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. / Marcate CE. / Parametrii acului: diametrul şi lungimea: / 5ml – 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm
		Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
		CERTIFICĂRI		Certificat de origine / Certificate ISO 13485 / Certificate de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 / CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale / Certificat CE pentru produsul ofertat
3.	Seringi standart de / unică folosință cu capacitatea de 10 ml	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. / Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. / Marcate CE. / Parametrii acului: diametrul şi lungimea: / 10ml – 21G (0,8 mm)-22G (0,7 mm); 40 mm-50 mm
		Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
		CERTIFICĂRI		Certificat de origine / Certificate ISO 13485 / Certificate de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 / CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale / Certificat CE pentru produsul ofertat
4.	Seringi standart de / unică folosință cu capacitatea de 20 ml	Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. / Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereți subțiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. / Marcate CE. / Parametrii acului: diametrul şi lungimea: / 20ml – 21G(0,8 mm); 40 mm-50 mm
		Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
		CERTIFICĂRI		Certificat de origine / Certificate ISO 13485 / Certificate de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 / CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale / Certificat CE pentru produsul ofertat
5.	Șervețele îmbibate cu alcool	Șervețel de unică folosinţă; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare); / - material nețesut; / - mărimea: 30x60 mm, 0,0018 m ± 10%; / - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic sau etilic); / - efect minimum 30 secunde; / - ambalaj individual, steril în cutie a câte 100
		Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
		CERTIFICĂRI		Certificat de origine / Aviz sanitar / Fisa tehnica de Securitate
6.	Sisteme pentru perfuzie	Sisteme pentru perfuzie a soluțiilor cu ac metalic L-tub-150 cm
		Termen de valabilitate	Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
		CERTIFICĂRI	Certificat de origine / Aviz sanitar / Fisa tehnica de Securitate
7.	Microperfuzoare fluturasi sterile	- mărime: 20 G, 21 G, 23 G / - ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie / - cu aripi și tubulatura / - lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere / - steril / - cod în culorile intemaționale conform mărimii / Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă
		Garanția	Min. 24 luni / Prezența certificatului de garanție obligatorie
		CERTIFICĂRI	Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.3
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate		Specificații tehnice oferite
1.	Bahile (botoșei)	Impermeabile Mărime universală ~ 41*15cm. Dotate cu bandă elastică. De unică folosință
		Termen de valabilitate	Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
		CERTIFICĂRI	Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.4
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Mănuși chirurgicale de unică folosință, n/sterile, f/ă pudra mărimea S	Din latex, nesterile, ne pudrate, de unica folosință, / mărimea nr. 7 (S) / Unități in ambalaj: N 100 - 200 bucăți/cutie
2.	Mănuși chirurgicale de unică folosință, n/sterile, f/ă pudra mărimea M	Din latex, nesterile, ne pudrate, de unica folosință, / mărimea nr. 8 (M) / Unități in ambalaj: N 100 - 200 bucăți/cutie
3.	Mănuși chirurgicale de unică folosință, n/sterile, f/ă pudra mărimea L	Din latex, nesterile, ne pudrate, de unica folosință, / mărimea nr. 9 (L) / Unități in ambalaj: N 100 - 200 bucăți/cutie
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.5
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Spatule din lemn (apăsătoare de limba), sterile N100	- material: lemn, margini si suprafețe fin slefuite / - dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2 mm / - ambalate individual a cîte 100 buc / - steril
2.	Cearșaf de unică folosință (Rolă) 80cm x 200m	- material: celuloză, rulou densitatea 30g/m² / - mărimea: 80 cm x 200 m
3.	Emplastru universal bactericid 72*19mm N100	- emplastru bactericid / - adeziv / - material: tesut / - neiritant, nonalergic, testat dermatologic / - dimensiuni ~ 72*19mm
4.	Emplastru 10cmx10cm N 10	- emplastru bactericid / - adeziv / - material: tesut / - neiritant, nonalergic, testat dermatologic / - dimensiuni ~ 10cmx10cm
5.	Fasă de tifon nesterilă / 0,90cmx10m	- bumbac 100 %, / - ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere / Caracteristici fizico-mecanice: / - lățime 0,90 cm / - lungime 10 m / - densitate minim 32 g/m2 / - legătura țesăturii=pânză / - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă / - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil
6.	Fasă de tifon nesterilă / 14cmx7m	- bumbac 100 %, / - ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere / Caracteristici fizico-mecanice: / - lățime 14 cm / - lungime 7 m / - densitate minim 32 g/m2 / - legătura țesăturii=pânză / - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă / - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, noniflamabil
7.	Fasă de tifon sterilă / 10cmx5m	- bumbac 100 %, / - ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere / Caracteristici fizico-mecanice: / - lățime 10 cm / - lungime 5 m / - densitate minim 32 g/m2 / - legătura țesăturii=pânză / - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă / - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil
8.	Vata hidrofila de uz medical 100g nesterilă	Vata hidгofila steгila pentгu uz medicinal / - culoaгe albă / - bumbac 100%, fără impurități de tesut / - hidгofilie (secunde) = max. 7 / - ambalaj max.100g.
9.	Mușama (scutec steril) 80*75cm N 100	- materil nețesut laminat / - culoare alb
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.6
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Dezinfectant pentru curățarea și dezinfectarea pardoselilor, pereților, echipamente medicale si dispozitive medicale non-invazive, 5l	acțiune dublă: combinare simultană dintre detergent și dezinfectant / nu conține aldehidă / optimizarea informațiilor ecotoxicologice
2.	Pastile de clor, 1kg	complet solubile în apă pe bază de Dicloroizocianurat de natriu 99% și bicarbonat de sodiu/de culoare albă
3.	Alcool etilic 70%, 1l	soluție cutanată ambalată în flacoane din plastic, etanșate cu căpăcele din polietilenă cu inel de rupere pu controlul primei deschideri
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.7
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Coș din plastic cu pedala pericol biologic, 40l	material plastic / culoare galben / volum 40 l / inscripție pericol biologic
2.	Coș din plastic cu pedala pericol biologic, 50l	material plastic / culoare galben / volum 50 l / inscripție pericol biologic
3.	Saci pericol biologic, 50l	Din polietilenă, pu deșeuri infecțioase, culoare galbenă, inscripționați cu pictogramă și text
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.7
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Apă oxigenată sol. 3 % 100ml	soluție
2.	Acid ascorbic 10% 2ml N10	soluție
3.	Acid ascorbic 100 mg/ml -5,0 N10	soluție
4.	Aminаzin 25 mg/ml- 2 ml N10	soluție
5.	Acid nicotinic N10	soluție
6.	Analgin 500mg 2 ml N10	soluție
7.	Acid acetilsalicilic 500mg N10	comprimate
8.	Alprazolam 0,5mg N10	tablete
9.	Acid Aminocapronic 100ml sol. 5%	flacoane
10.	Acid ascorbic 2 ml sol 5% N10	fiole
11.	Benevron B 4ml N5	solutie
12.	B1 vit. 5% 1ml N 5	soluție
13.	B6 vit. 5% 1ml N 5	soluție
14.	B12 vit.0,05 1ml N10	soluție
15.	Clemastina 0,1% 2ml N10	soluție
16.	Captopril 50mg N30	comprimate
17.	Cinarizin 25mg N50	comprimate
18.	Clorura de Sodiu 0,9%, 200ml	flacon
19..	Clorura de Sodiu 0,9%5ml, 500ml	flacon
20.	Diazepam 2ml sol.0,5% N10	fiole
21.	Dimedrol 10mg/1ml N10	soluție
22.	Digoxină 1ml sol.0,025% N10	fiole
23.	Dexametazonă 2ml sol.0,4% N10	fiole
24.	Dextran-70 (reopoliglucina) 200ml	flacoane
25.	Dextran-70 (reopoliglucina) 400ml	flacoane
26.	Dextran-40 (poliglucina) 200ml	flacoane
27.	Dextran-40 (poliglucina) 400ml	flacoane
28.	Dextroză 5% 250ml	flacoane
29.	Dextroză 5% 400ml	flacoane
30.	Dextroză 5% - 10 ml N5	fiole
31.	Dibazol 10mg 5ml N10	soluție
32.	Extract de odolean 20mg N50	comprimate
33.	Enalapril 0,00125/ml N5	fiole
34.	Etamzilat 2ml sol.12,5% N10	fiole
35.	Furosemid 10mg 2ml N10	soluție
36.	Fenobarbital 100mg N25	tablete
37.	Hidrocortizon 25mg/ml N10	soluție injectabilă
38.	Ketoprofen/Dexketoprofen 25mg/ml N10	fiole
39.	Ketoprofen/Dexketoprofen 50mg/ml N10	fiole
40.	Lidocaină 2%-2 ml N10	fiole
41.	Linex 1,2*10*7 (280mg) N16	comprimate
42.	Metoprolol 0,05 0,25 N60	comprimate
43.	Metoprolol 5ml sol.1% N10	fiole
44.	Magneziu Sulfat 25% 5ml N10	soluție
45.	Metoclopromidă 5mg 2ml N10	soluție injectabilă
46.	Mildronat 0,5mg/5ml N10	soluție
47.	Magne B6 100mg 10ml N10	soluție orală
48.	Nitroglicerin N40	tablete
49.	No-șpa forte 80 mg N24	tablete
50.	Oxigen medical gaz comprimat 2L N1	butelii
51	Platifilină hidrotartrat 1ml sol.0,2% N10	fiole
52.	Piracetam 20% 5ml N10	soluție
53.	Piracetam 800 mg N20	tablete
54.	Papaverin clorh. 2% 2ml N10	soluție
55.	Platifilin 2mg/ml 1ml N10	Soluție
56.	Panangin N50	comprimate
57.	Povidon iod 10% 30ml	soluție
58.	Ringer Lactat 200ml	solutie perfuzabilă
59.	Ringer Lactat 500ml	solutie perfuzabilă
60.	Riboxină 2% 10ml N10	soluție
61.	Reamberini 400	soluție
62.	Silimarin forte N30	capsule
63.	Soluție alcoolică de Iod 5%	soluție
64.	Spasgan 5ml N5	fiole
65.	Teturam 150mg N50	comprimate
66.	Vazonat 100mg 5ml N10	soluție
67.	Vaselină 25g	tub
Termen de valabilitate	Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

IMPORTANT:
1. Pentru fiecare produs de specificat producătorul.
2. Toate specificațiile propuse obligator trebuie confirmate documentar pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă.
3. Ambalajul și eticheta - cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
4. Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) avizată cu ștampila umedă.
5. Se vor prezenta mostre la solicitarea cumpărătorului.
Furnizor: _________________________________
Adresa Furnizorului: _________________________________
 Tel: ________________ Fax: ___________________
 E-mail: __________________________________
 Semnătura autorizată: _________________________________
 Numele si funcția semnatarului: _________________________________
 Data: ______________________