Anexa A
la cererea # 60-IP din 30.11.2023
la Termenii si Condițiile de Livrare
Detalii specifice și standarde tehnice
Lotul nr.1
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate		Specificații tehnice oferite
1.	Stetoscop obstetrical	Stetoscop obstetrical din lemn destinat pentru auscultarea sunetelor inimii embrionului în uter
Garanția			Min. 12 luni / Prezența certificatului de garanție obligatorie
CERTIFICĂRI			Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE (în cazul în care se aplică)

Lotul nr.2
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate		Specificații tehnice oferite
1.	Garou din textile cu fixator pentru maturi	Garou ce servește la întreruperea temporară a circuitului sîngelui / Material - țesut , rezistent la dezinfectare prin utilizarea de produse standard / Fixator din plastic de înaltă calitate / Cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapid / Lungime - min 30mm – max 50 mm
Garanția			Min. 12 luni / Prezența certificatului de garanție obligatorie
CERTIFICĂRI			Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE (în cazul în care se aplică)

Lotul nr.3
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate		Specificații tehnice oferite
1.	Cuvă de inox	Cuvă reniformă de inox de 22 cm
Garanția			Min. 12 luni / Prezența certificatului de garanție obligatorie
CERTIFICĂRI			Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE (în cazul în care se aplică)

Lotul nr.4
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate		Specificații tehnice oferite
1.	Paravan medical cu 3 secții cu rotile	Mărimi: dimensiunea perdelei 650*1540mm / Material: folie din PVC cu rama metalică / Mobil, pe rotile
Garanția			Min. 12 luni / Prezența certificatului de garanție obligatorie
CERTIFICĂRI			Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE (în cazul în care se aplică)

Lotul nr.5
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate		Specificații tehnice oferite
1.	Lampă de examinare	Reflector cu picior cu intensitate mare a luminii, pentru a oferi precizie examinărilor medicale
Garanția			Min. 12 luni / Prezența certificatului de garanție obligatorie
CERTIFICĂRI			Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.6
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate		Specificații tehnice oferite
6.	Sisteme pentru perfuzie	Sisteme pentru perfuzie a soluțiilor cu ac metalic L-tub-150 cm
		Termen de valabilitate	Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
		CERTIFICĂRI	Certificat de origine / Aviz sanitar / Fisa tehnica de Securitate
7.	Microperfuzoare fluturasi sterile	- mărime: 20 G, 21 G, 23 G / - ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie / - cu aripi și tubulatura / - lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere / - steril / - cod în culorile intemaționale conform mărimii / Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă
		Garanția	Min. 24 luni / Prezența certificatului de garanție obligatorie
		CERTIFICĂRI	Certificat de origine / Aviz sanitar / Fisa tehnica de Securitate

Lotul nr.3
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate		Specificații tehnice oferite
1.	Bahile (botoșei)	Impermeabile Mărime universală ~ 41*15cm. Dotate cu bandă elastică. De unică folosință
		Termen de valabilitate	Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
		CERTIFICĂRI	Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.7
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Mănuși chirurgicale de unică folosință, n/sterile, f/ă pudra mărimea S	Din latex, nesterile, ne pudrate, de unica folosință, / mărimea nr. 7 (S) / Unități in ambalaj: N 100 - 200 bucăți/cutie
2.	Mănuși chirurgicale de unică folosință, n/sterile, f/ă pudra mărimea M	Din latex, nesterile, ne pudrate, de unica folosință, / mărimea nr. 8 (M) / Unități in ambalaj: N 100 - 200 bucăți/cutie
3.	Mănuși chirurgicale de unică folosință, n/sterile, f/ă pudra mărimea L	Din latex, nesterile, ne pudrate, de unica folosință, / mărimea nr. 9 (L) / Unități in ambalaj: N 100 - 200 bucăți/cutie
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.8
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Spatule din lemn (apăsătoare de limba), sterile N100	- material: lemn, margini si suprafețe fin slefuite / - dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2 mm / - ambalate individual a cîte 100 buc / - steril
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat de origine / Aviz sanitar / Fisa tehnica de Securitate

Lotul nr.9
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Cearșaf de unică folosință (Rolă) 80cm x 200m	- material: celuloză, rulou densitatea 30g/m² / - mărimea: 80 cm x 200 m
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.10
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Mușama (scutec steril) 80*75cm N 100	- materil nețesut laminat / - culoare alb
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.11
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Dezinfectant pentru curățarea și dezinfectarea pardoselilor, pereților, echipamente medicale si dispozitive medicale non-invazive, 5l	acțiune dublă: combinare simultană dintre detergent și dezinfectant / nu conține aldehidă / optimizarea informațiilor ecotoxicologice
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.12
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Dezinfectant pentru instrumentelor medicale de orice tip, 5kg	pentru curățarea si dezinfecția instrumentelor si dispozitivelor medicale termostabile si termolabile (instrumentar medical din metal, plastic, cauciuc, sticla, echipamente medicale, accesorii de anestezie, etc).
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.13
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Pastile de clor, 1kg	complet solubile în apă pe bază de Dicloroizocianurat de natriu 99% și bicarbonat de sodiu/de culoare albă
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.14
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Alcool etilic 70%, 1l	soluție cutanată ambalată în flacoane din plastic, etanșate cu căpăcele din polietilenă cu inel de rupere pu controlul primei deschideri
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.15
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Coș din plastic cu pedala pericol biologic, 40l	material plastic / culoare galben / volum 40 l / inscripție pericol biologic
2.	Coș din plastic cu pedala pericol biologic, 50l	material plastic / culoare galben / volum 50 l / inscripție pericol biologic
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

Lotul nr.16
Nr.	Denumire produs	Specificații (minime obligatorii) solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Saci pericol biologic, 50l	Din polietilenă, pu deșeuri infecțioase, culoare galbenă, inscripționați cu pictogramă și text
Termen de valabilitate		Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor
CERTIFICĂRI		Certificat ISO 9001 sau ISO13485 / Aviz sanitar / Declarația de conformitate CE și/sau a Certificatului de conformitate CE

IMPORTANT:
1. Pentru fiecare produs de specificat producătorul.
2. Toate specificațiile propuse obligator trebuie confirmate documentar pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă.
3. Ambalajul și eticheta - cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
4. Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) avizată cu ștampila umedă.
5. Se vor prezenta mostre la solicitarea cumpărătorului.
Furnizor: _________________________________
Adresa Furnizorului: _________________________________
 Tel: ________________ Fax: ___________________
 E-mail: __________________________________
 Semnătura autorizată: _________________________________
 Numele si funcția semnatarului: _________________________________
 Data: ______________________